| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | Αριθμός Μελέτης : 44/2021 (επικαιροποιημένη 17-11-2023) |
| --- | --- |
| «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ‬ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.024.700,00 € Φ.Π.Α. 24 %: 245.928,00‬€‬ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.270.628,00€ |

| Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ |
| --- |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Α.Τ. 1 | ΤΣΕ 1 Δεξαμενή 33 (Δοξάτου) |  |
| Α.Τ. 2 | ΤΣΕ 2 Δεξαμενές 25/26 (Αγ. Αθανασίου) |  |
| Α.Τ. 3 | ΤΣΕ 3 Δεξαμενές 11/12 (Κυργίων) |  |
| Α.Τ. 4 | ΤΣΕ 4 Δεξαμενή 8 (Πηγαδίων) |  |
| Α.Τ. 5 | ΤΣΕ 5 Δεξαμενή 1 (Αγοράς) |  |
| Α.Τ. 6 | ΤΣΕ 6 Δεξαμενή 9 & Αντλιοστάσιο A7 (Πηγάδια) |  |
| Α.Τ. 7 | ΤΣΕ 7 Δεξαμενή 10 & Αντλιοστάσιο A8 (Υψηλό) |  |
| Α.Τ. 8 | ΤΣΕ 8 Αντλιοστάσιο Α19 (Υδροληψία Δοξάτου, Αγ. Αθανασίου, Κυργίων, Αγοράς, Πηγαδίων) |  |
| Α.Τ. 9 | ΤΣΕ 9 Αντλιοστάσιο Α22 (Λουκαδόπουλος, στέλνει σε Α19) |  |
| Α.Τ. 10 | ΤΣΕ 10 Γεώτρηση Γ18 (πομόνα, στέλνει σε Α19) |  |
| Α.Τ. 11 | ΤΣΕ 11 Γεώτρηση Γ19 (υποβρύχιο, στέλνει σε Α19) |  |
| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ |
| Α.Τ. 12 | Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου (6 σταθμοί) |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Α.Τ. 13 | Εξοπλισμός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Hardware, Software) |  |
| Α.Τ. 14 | Εφαρμογές Λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |
| Α.Τ. 15 | Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Α.Τ.01 -ΤΣΕ 1 Δεξαμενή 33 (Δοξάτου) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN125 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής εισερχόμενου τύπου - (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) για διατομές αγωγών >DN300 | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 7 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 8 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.02 -ΤΣΕ 2 Δεξαμενές 25/26 (Αγ. Αθανασίου) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN200 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN250 | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 2 |  |  |
| 7 | Φλοτεροδιακόπτες | 4 |  |  |
| 8 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.03 -ΤΣΕ 3 Δεξαμενές 11/12 (Κυργίων) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού |  |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας |  |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN50 |  |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN125 |  |  |  |
| 6 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN200 |  |  |  |
| 7 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN50 |  |  |  |
| 8 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο |  |  |  |
| 9 | Φλοτεροδιακόπτες |  |  |  |
| 10 | Ηλεκτροβαλβίδα DN200 |  |  |  |
| 11 | Αντικεραυνική Προστασία |  |  |  |
| 12 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα |  |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού |  |  |  |
| 14 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.04 -ΤΣΕ 4 Δεξαμενή 8 (Πηγαδίων) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN80 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 6 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 7 | Ηλεκτροβαλβίδα DN100 | 1 |  |  |
| 8 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | 1 |  |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.05 -ΤΣΕ 5 Δεξαμενή 1 (Αγοράς) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DN80 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 6 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 7 | Ηλεκτροβαλβίδα DN100 | 1 |  |  |
| 8 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.06 -ΤΣΕ 6 Δεξαμενή 9 & Αντλιοστάσιο A7 (Πηγάδια) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας 600 VA | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DΝ50 | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 9 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 10 | Ηλεκτροβαλβίδα DN50 | 1 |  |  |
| 11 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 12 | Ρυθμιστής στροφών αντλιοστασίου | 2 |  |  |
| 13 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 14 | Αντλητικό Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Πηγαδίων και Αγοράς | 2 |  |  |
| 15 | Η/Μ Εργασίες, μεταφοράς, εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων Εξυπηρέτησης Πηγαδίων και Αγοράς συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών εξαρτημάτων | 2 |  |  |
| 16 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 17 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.07 -ΤΣΕ 7 Δεξαμενή 10 & Αντλιοστάσιο A8 (Υψηλό) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής παροχής (ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο) DΝ50 | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 1 |  |  |
| 8 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 9 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 10 | Ηλεκτροβαλβίδα DN100 | 1 |  |  |
| 11 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 12 | Ρυθμιστής στροφών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
| 13 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 16 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.8 -ΤΣΕ 8 Αντλιοστάσιο Α19 (Υδροληψία Δοξάτου, Αγ. Αθανασίου, Κυργίων, Αγοράς, Πηγαδίων) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 3 |  |  |
| 8 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 9 | Δοσομετρικό Σύστημα Χλωρίωσης | 2 |  |  |
| 10 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 11 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 12 | Αντλητικό Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Κυργίων | 2 |  |  |
| 13 | Ρυθμιστής στροφών αντλιών Κυργιών | 2 |  |  |
| 14 | Αντλητικό Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Αγίου Αθανασίου και Δοξάτου | 5 |  |  |
| 15 | Ρυθμιστής στροφών αντλιών Αγ. Αθανάσιου και Δοξάτου | 5 |  |  |
| 16 | Η/Μ Εργασίες, μεταφοράς, εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων Εξυπηρέτησης Κυργιών συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών εξαρτημάτων | 1 |  |  |
| 17 | Η/Μ Εργασίες, μεταφοράς, εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων Εξυπηρέτησης Αγίου Αθανασίου και Δοξάτου συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών εξαρτημάτων | 1 |  |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 19 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.9-ΤΣΕ 9 Αντλιοστάσιο Α22 (Λουκαδόπουλος, στέλνει σε Α19) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 1 |  |  |
| 8 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 9 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 10 | Αντλητικό Συγκρότημα | 1 |  |  |
| 11 | Ρυθμιστής στροφών Αντλιοστασίου Α22 | 1 |  |  |
| 12 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 14 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.10 -ΤΣΕ 10 Γεώτρηση Γ18 (πομόνα, στέλνει σε Α19) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 1 |  |  |
| 8 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 9 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 10 | Ρυθμιστής στροφών Γεώτρησης Γ18 | 1 |  |  |
| 11 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 13 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.9 ΤΣΕ 11 Γεώτρηση Γ19 (υποβρύχιο, στέλνει σε Α19) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 2 | Μονάδα Αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 3 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής με ενιαίο καλώδιο | 1 |  |  |
| 7 | Πιεσόμετρα | 1 |  |  |
| 8 | Φλοτεροδιακόπτες | 2 |  |  |
| 9 | Αντικεραυνική Προστασία | 1 |  |  |
| 10 | Ρυθμιστής στροφών Γεώτρησης Γ19 | 1 |  |  |
| 11 | Σύστημα Μέτρησης Ενεργειακών Παραμέτρων | 1 |  |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματισμού | 1 |  |  |
| 13 | Λογισμικό σταθμού Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.12 Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου (6 σταθμοί) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Καταγραφικό Μέτρησης με τηλεμετάδοση | 6 |  |  |
| 2 | Ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου Pillar | 6 |  |  |
| 3 | Μετρητής Ελεύθερου Χλωρίου | 6 |  |  |
| 4 | Φωτοβολταϊκό σύστημα | 6 |  |  |
| 5 | Εργασίες εγκατάστασης | 6 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Hardware, Software) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ερμάριο Αυτοματισμού (με αντικεραυνικά κτλ.) | 1 |  |  |
| 2 | Διαχειριστής επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 3 | Κεντρικοί Υπολογιστές -SERVERS | 2 |  |  |
| 4 | Τερματικοί Υπολογιστές -Clients | 2 |  |  |
| 5 | Φορητός Υπολογιστής -Client | 1 |  |  |
| 6 | Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής -UPS | 1 |  |  |
| 7 | ΟΘΟΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 1 |  |  |
| 8 | Εξοπλισμός Επικοινωνίας | 1 |  |  |
| 9 | GSM Modem | 1 |  |  |
| 10 | Τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC | 1 |  |  |
| 11 | Εκτυπωτής Αναφορών -Μηνυμάτων και Γραφικών | 1 |  |  |
| 12 | Οθόνη 24” | 4 |  |  |
| 13 | Δίκτυο Επικοινωνιών κτηρίου ΚΣΕ | 1 |  |  |
| 14 | Λειτουργικά Συστήματα για Server | 2 |  |  |
| 15 | Λειτουργικά Συστήματα για Client | 2 |  |  |
| 16 | Λειτουργικό Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου SCADA (Άδεια S/W) | 1 |  |  |
| 17 | Λογισμικό ελέγχου εσωτερικού δικτύου | 1 |  |  |
| 18 | Εργασίες Εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.14 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Ανάπτυξη Λογισμικού Επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη Εφαρμογής SCADA | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη Λογισμικού Ενεργειακής Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Δικτύου | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη Εφαρμογής Διασύνδεσης Υποσυστημάτων | 1 |  |  |
| 5 | Εργασίες Εγκατάστασης Λογισμικών | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
| Α.Τ.15 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση | 1 |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ